## V3_#3
#3 | 电流 | A相 | Meter 2 | B相 | Meter 2 | C相 | Meter 2 | 合相 | Remark
All data get here is average values
6Ib | 30A | 0.118 | 0.029 | -0.014 | 0.029 | 0.014 | 0.148
| 30A_0.5L | 0.044 | 0.267 | 0.701 | 0.148 | 0.686 | -0.088
| 30A_0.5C | 0.566 | 0.029 | -0.265 | 0.029 | -0.383 | 0.446
3Ib | 15A | 0.029 | 0.044 | -0.059 | 0 | 0.029 | 0.133
| 15A_0.5L | 0 | 0 | 0.059 | -0.044 | -0.088 | -0.31
| 15A_0.5C | 0.416 | -0.044 | 0.207 | 0 | 0.148
2Ib | 10A | -0.006 | -0.035 | -0.083 | 0 | -0.053 | 0.035
| 10A_0.5L | -0.206 | 0.017 | -0.23 | -0.124 | -0.071 | -0.336
| 10A_0.5C | 0.261 | 0.053 | 0.136 | 0.142 | 0.1 | 0.518
1Ib | 5A | -0.059 | -0.079 | -0.147 | -0.044 | -0.068 | 0.044
| 5A_0.5L | -0.357 | -0.142 | -0.351 | -0.186 | -0.127 | -0.115
| 5A_0.5C | 0.201 | -0.097 | 0.035 | 0.097 | 0.076 | 0
0.5Ib | 2.5A | -0.15 | -0.133 | -0.2 | -0.0115 | -0.145 | -0.026
| 2.5A_0.5L | -0.271 | -0.257 | -0.325 | -0.265 | -0.289 | 0.24
| 2.5A_0.5C | -0.073 | 0.026 | -0.065 | 0.008 | -0.032 | -0.292
0.4Ib | 2A | -0.127 | -0.008 | -0.26 | 0.16 | -0.053 | 0.026
| 2A_0.5L | -0.23 | 0.097 | -0.339 | 0.222 | -0.118 | -0.053
| 2A_0.5C | -0.015 | -0.097 | -0.136 | 0.08 | -0.03 | 0.169
0.2Ib | 1A | -0.131 | 0.03 | -0.149 | 0.188 | -0.04 | 0.083
| 1A_0.5L | -0.237 | 0.113 | -0.308 | 0.262 | -0.014 | -0.03
| 1A_0.5C | -0.094 | -0.06 | -0.149 | 0.051 | -0.058 | 0.108
0.1Ib | 0.5A | -0.165 | -0.013 | -0.219 | 0.163 | -0.063 | 0.015
| 0.5A_0.5L | -0.235 | 0.157 | -0.356 | 0.33 | -0.219 | -0.134
| 0.55A_0.5C | -0.196 | -0.078 | -0.07 | 0.051 | -0.12 | -0.095
0.05Ib | 0.25A | -0.165 | -0.066 | -0.238 | 0.081 | -0.167 | -0.054
| 0.25A_0.5L | -0.47 | -0.108 | -0.569 | 0.064 | -0.327 | -0.181
| 0.25A_0.5C | 0.058 | -0.094 | -0.073 | -0.182 | -0.204 | -0.141
0.02Ib | 0.1A | -0.117 | -0.0205 | -0.325 | -0.333 | -0.389 | -0.376
| 0.1A_0.5L | -0.076 | -0.009 | -0.477 | -0.546 | -0.292 | -0.844
| 0.1A_0.5C | 0.018 | -0.533 | -0.155 | -0.493 | -0.734 | -0.564
0.01Ib | 0.05A | -0.056 | 0 | -0.335 | 0.58 | -0.538 | -0.839

## V3_#4
#3 | 电流 | A相 | Meter 2 | B相 | Meter 2 | C相 | Meter 3 | 合相 | Remark
All data get here is average values
6Ib | 30A | 0.088 | 0.029 | 0 | 0 | 0.29 | 0.059
| 30A_0.5L | 0.044 | 0.267 | 0.806 | 0.356 | 0.686 | 0.088
| 30A_0.5C | 0.566 | 0.029 | -0.031 | -0.206 | -0.486 | 0.088
3Ib | 15A | 0 | 0.044 | -0.059 | -0.044 | -0.029 | 0.044
| 15A_0.5L | -0.029 | 0.178 | 0.237 | 0.044 | -0.029 | -0.133
| 15A_0.5C | 0.476 | -0.088 | 0.029 | -0.044 | 0.029 | 0.088
2Ib | 10A | -0.094 | -0.053 | -0.153 | -0.035 | -0.012 | -0.017
| 10A_0.5L | -0.23 | 0.017 | 0.136 | -0.017 | 0.012 | -0.088
| 10A_0.5C | 0.362 | -0.071 | -0.041 | -0.53 | -0.029 | 0.124
1Ib | 5A | -0.124 | -0.053 | -0.18 | -0.053 | -0.053 | -0.017
| 5A_0.5L | -0.204 | 0.035 | -0.212 | 0.008 | 0.127 | 0.124
| 5A_0.5C | -0.053 | -0.106 | -0.118 | -0.097 | -0.251 | -0.133
0.5Ib | 2.5A | -0.23 | -0.133 | -0.31 | -0.186 | -0.133 | -0.088
| 2.5A_0.5L | -0.28 | -0.026 | -0.3 | -0.088 | -0.245 | 0.222
| 2.5A_0.5C | -0.177 | -0.221 | -0.254 | -0.283 | -0.023 | -0.451
0.4Ib | 2A | -0.133 | -0.186 | -0.324 | -0.088 | 0.074 | -0.062
| 2A_0.5L | -0.159 | -0.088 | -0.327 | 0.017 | 0.077 | -0.071
| 2A_0.5C | -0.094 | -0.283 | -0.263 | -0.186 | 0.091 | -0.053
0.2Ib | 1A | -0.154 | -0.053 | -0.188 | -0.079 | 0.058 | -0.071
| 1A_0.5L | -0.157 | -0.062 | -0.177 | 0.023 | 0.094 | -0.069
| 1A_0.5C | -0.095 | -0.062 | -0.205 | -0.28 | 0.007 | -0.134
0.1Ib | 0.5A | -0.167 | -0.055 | -0.202 | -0.112 | 0.038 | -0.105
| 0.5A_0.5L | -0.35 | -0.058 | -0.118 | 0.117 | 0.021 | -0.086
| 0.55A_0.5C | 0.092 | -0.161 | -0.207 | -0.488 | -0.159 | -0.086
0.05Ib | 0.25A | -0.171 | -0.084 | -0.218 | -0.124 | -0.036 | -0.119
| 0.25A_0.5L | -0.452 | 0.135 | -0.139 | 0.018 | -0.05 | -0.252
| 0.25A_0.5C | -0.164 | -0.38 | -0.523 | -0.284 | -0.016 | -0.105
0.02Ib | 0.1A | -0.335 | 0.016 | -0.186 | -0.416 | -0.262 | -0.145
| 0.1A_0.5L | -0.095 | 0.098 | 0 | -0.342 | -0.333 | -0.293
| 0.1A_0.5C | -0.337 | -0.745 | -0.608 | -0.854 | -0.537 | -0.201
0.01Ib | 0.05A | -0.466 | -0.067 | -0.206 | -0.557 | -0.477 | -0.169